ограничивается обязанностью отремонтировать (заменить) неисправный товар в период гарантийного срока.
Гарантийное обслуживание не производится:
· при несоблюдении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных в данном паспорте;
· без оригинала правильно заполненного паспорта (с серийным номером изделия, датой изготовления, датой продажи, четкой печати торговой фирмы и подписи продавца);
· при наличии механических повреждений, несанкционированного ремонта, попадании внутрь изделия посторонних предметов, веществ и насекомых;
· при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных случаев и т.п.);
· при использовании выпрямителя не по назначению.
Утилизация
Утилизация осуществляется потребителем продукции. Специальных требований для утилизации не предусмотрено.
Свидетельство о приёмке
Зарядное устройство  EL-2420L
Изделие заводской № __________ соответствует(ют)  ТУ 27.90.40-003-56236522-2024  и признан годным для эксплуатации. 
Начальник ОТК __________________
Дата выпуска «       »          ___          202    г.           
                                                                                              ОТК
предприятия-изготовителя
Дата продажи «____» _____________ 202    г.
                                                                                   М.П.
торговой организации
ПАСПОРТ
Зарядное устройство
EL-2420L
Технические характеристики и эксплуатационные параметры зарядного устройства EL-2420L
	Характеристика
	

	Входное напряжение (переменный ток), диапазон В
	85-264 

	Входное напряжение номинальное (переменный ток), В
	100-240 

	Частота входного напряжения, Гц
	45-65

	Защита от перенапряжений
	варистор 

	Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В
	27.4

	Регулировка выходного напряжения, В
	21-29, регулировка потенциометром

	Номинальный выходной ток, А
	17.5

	Защита от перегрузок, коротких замыканий, холостой ход
	Есть

	Ток короткого замыкания, А
	<25

	Порог защиты от перенапряжения на выходе, В
	36

	Пульсации, мВ (эффективное)
	<20

	Номинальная выходная мощность, Вт
	480

	Возможность последовательного и параллельного соединения:
	Есть

	Охлаждение
	Пассивное (конвекция)

	Температура эксплуатации
	- 25°C...+55 °C

	Класс защиты (IP)
	IP20

	Габариты, мм
	70×152×185


	Масса, кг
	1,6



Комплект поставки
	 Наименование
	Количество

	Зарядное устройство
	1

	Паспорт
	1

	Упаковка
	1


Меры безопасности 
       ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить ремонт источника питания под напряжением.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые доработки изделия. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа изделия в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках.
Необходимо бережно обращаться с изделием, не допускать ударов, перегрузок, воздействия воды и грязи.
ВНИМАНИЕ! Общая потребляемая полная мощность электроприборов, подключаемых к изделию, не должна превышать указанную номинальную мощность.
Источник питания выполнен по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Порядок подготовки изделия к работе
После транспортирования или хранения изделия при отрицательных температурах перед включением необходимо выдержать его в указанных условиях эксплуатации не менее 6-ти часов. Проверить надежность затяжки винтов клеммной колодки.
Источники питания, поступившие на склад потребителя, должны храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 40º до плюс 55º С при относительной влажности воздуха до 80%.
В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.
Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического описания и технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.
Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, предусмотренных данным паспортом.
В соответствии с п.1. ст.15 ГК РФ ответственность Продавца перед покупателем и третьими лицами по возмещению возможных убытков, причиненных Товаром,

