Типовая схема включения

двухканальных модулей питания СМА(В,Е)3

Где:	PU		– источник питания;

Rн1, Rн2	– симметричные нагрузки;

SA		– любой механический контакт,

Iвыкл ≤ 1,5 мА при Uост  0,4 В.

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения вывод «Выкл» оставить незадействованным.