Типовая схема включения одноканального модуля питания  МПН(А,В,Е)5

Где:	PU	 – источник питания;

Rн 	– нагрузка;

SA	– любой механический контакт;

Iвыкл  1,5 мА при Uост  0,4 В.

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения вывод «Выкл» оставить незадействованным.

Вывода 9, 11 не имеют электрического подключения и служат только для механического крепления модуля.

Не допускается включение двух модулей на общую нагрузку с последовательным соединением выходов.