Типовая схема включения двухканального модуля питания  МПН(А,В,Е)5

Где:	PU		– источник питания;

Rн1, Rн2	– симметричные нагрузки;

SA		– любой механический контакт;

Iвыкл ≤ 1,5 мА при Uост  0,4 В.

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения вывод «Выкл» оставить незадействованным.