Типовая схема подключения

одноканального модуля питания МПА(В,Е,Т)6

Где:	PU - источник питания;

Rн - нагрузка;

SA - любой механический контакт;

Iвыкл.  1,5мА при Uост.  0,4В.

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения вывод «Выкл» оставить незадействованным.

Не допускается включение двух модулей на общую нагрузку с последовательным соединением выходов.