Типовые схемы подключения модуля МПА(В,Е)15

где:	PU	- источник питания;

Rн	- нагрузка;

SA	- любой механический контакт;

Iвыкл  1,5мА; Uост  0,4В.

Uост – остаточное напряжение на выводе «Выкл».

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения вывод «Выкл» оставить незадействованным.

Не допускается включение двух модулей на общую нагрузку с последовательным соединением выходов.