Габаритный чертеж блоков питания БПС15 (1 канал)

| Разъем | Тип разъема |
| --- | --- |
| Х1 (вход)) | Клемник винтовой ТВ-02В (3 контакта) |
|  | корпус |
| L | ~220В |
| N | ~220В |
| Х3 (выход) | Клемник винтовой ТВ-02А (2 контакта) |
| 1 |  |
| 2 | + |

Типовая схема подключения модуля питания серии БПС15 (1 канал)

Rн1 – (        В /       А)