СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МОДУЛЕЙ  ПИТАНИЯ  КМС600М    и МПК600     (МПС600    )

Ответные части разъемов ХР1 и ХР3 для корректора КМС600М

и  ХР2 для модуля МПК600_ входят в комплект поставки.

Схема обдува модуля питания МПК600_ внешним вентилятором

Вентилятор типа: 2410ML-04W-B40 12V; 0,22 A (60ммх60мм)

Отверстия 1 и 2 предназначены для соединения с корпусом